| (Değişik:RG-21/8/2020-31220) EK-1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ERİŞKİN (****) YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNİN ASGARİ DONANIM, PERSONEL VE HİZMET STANDARTLARI |  |  |  |  |
|  |  | - Seviye | - Seviye | - Seviye |
| Tanım |  | Yaşamsal risk doğurabilecek tıbbi durumların yakın takip edildiği, invaziv olmayan monitörizasyon yöntemlerine sahip, temel destek tedavilerin ve ilk stabilizasyonun sağlanabildiği, gerektiğinde ilgili kliniklerin içinde de yapılandırılabilen, 2. veya 3. seviye yoğun bakım servislerine hasta transferi yapabilen birimlerdir. | Temel monitörizasyon ve temel destek tedavilerin yanında, invaziv monitorizasyon ve tedavilerin de yapılabildiği, 3. Seviye yoğun bakım servislerine hasta transferi yapabilen yoğun bakım servisleridir. | Çoklu organ işlev bozukluğu gibi tüm komplike hastaların kabul edildiği, solunum desteği, renal replasman tedavisi, plazmaferez gibi destek tedavilerin sağlanabildiği, en üst düzeyde tıbbi bakım ve tedavi hizmeti verilen yoğun bakım servisleridir. |
| Hasta Özellikleri |  | 1-Solunum yetmezliği dışındaki komplike olmayan, akut gelişen, tek organ yetmezlikleri, (diyaliz gerektirmeyen akut böbrek yetmezliği, stabil kronik böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği, hafif seyreden karaciğer yetmezliği, transfüzyon gerektirmeyen kanamalar vb.) 2-Takip ve tedavileri için rutin yöntemlerin yeterli olmadığı, yaşamsal fonksiyonların aniden bozulma olasılığı bulunan ve sürekli gözlemi gereken hastalar, 3-2. veya 3. Seviye yoğun bakım servislerinden çıkarılan henüz taburcu edilemeyecek durumdaki hastalar, 4-Komplike olmayan miyokard iskemili ve aritmileri mevcut olan hastalar, 5-Cerrahi sonrası yakın takibi gereken hastalar, 6-Komplike olmayan psikiyatrik, nörolojik acil vakalar. | 1.Seviye yoğun bakım hasta özelliklerine ilave olarak; 1-Kısa süreli, detaylı ve nitelikli gözlem, girişim (invaziv monitörizasyon) ve yaşamsal destek gereksinimi bulunan hastalar, 2-3.Seviye yoğun bakım servislerinden çıkarılan ancak henüz taburcu edilemeyecek durumda olan hastalar, 3-Tek organ yetmezliğinin acil tedavisi gereken tıbbi durumları (diyaliz, hemofiltrasyon, plazmaferez, mekanik ventilasyon vb.) mevcut hastalar, 4-Cerrahi öncesi yoğun hazırlık ve destek ihtiyacı olan riskli hastalar, 5-Düzeltilemeyen fizyolojik veya metabolik bozukluklar, 6-Hayatı tehdit eden zehirlenmeler ve kanamalar, 7-Ağır enfeksiyonlar, (peritonit vb.) 8-Solunum desteği gereken nöromüsküler hastalıklar, non invaziv mekanik ventilasyon gereken hastalar, 9-Gebeliğin hayatı tehdit eden komplikasyonları, (preeklampsi vb.) 10-Hemotoraks, ampiyem, ağır malnütrisyon, 11-Santral sinir sistemi patolojisi ve cerrahisi (minimal epidural, subdural hematom, posterior fossa patolojileri, kraniyal kırıklar, spinal lomber drenaj vb.). | 1.ve 2. Seviye yoğun bakım hasta özelliklerine ilave olarak; 1-Uzun süreli nitelikli gözlem ve girişim, uzun süreli yaşamsal destek gereksinimi bulunan veya çoklu organ yetmezliği gelişmiş hastalar, 2-Kronik organ bozukluğunun günlük aktiviteyi bozacak şekilde ilerlediği hastalar, 3-HELLP sendromu, ağır sepsis, septik şok, ARDS, ağır preeklampsi ve eklampsi gibi yakın takip ve tedavi gerektiren akut sorunlar, 4-Kontrol edilemeyen veya masif transfüzyon gereken kanamalar, 5-Organ bozukluğu yapan zehirlenmeler, 6-Cerrahi sonrası gelişen birden fazla dahili komplikasyonlar, (koroner sendromlar, sepsis, böbrek veya karaciğer yetmezliği vb.) 7-Birden fazla organı ilgilendiren sistemik hastalıkların akut sorunları, 8-Yoğun bakımda izolasyonu gereken hastalar, (dirençli enfeksiyonlar, immünsuprese hastalar) 9-Ciddi santral sinir sistemi patolojisi ve cerrahisi, (sinüs üzerinde kanama, çökme fraktürü, ciddi serebral ödem, subaraknoid kanama, diffüz aksonal yaralanma, spinal şok, kord ödemi gibi) 10-Glaskow skoru 8 ve altında olan hastalar, 11-Kalp cerrahisi sonrası hastalar, 12-Çoklu travma hastaları. |
| Yatak Sayısı |  | En az 4 yatak | En az 4 yatak | En az 4 yatak |
| Temas İzolasyon Odası |  | Zorunlu değil | Zorunlu değil | İlk 12 yatağa kadar bir adet, 12 yatak ve üzerinde her altı yatağa kadar ilave bir adet (Aynı hastalık grubunda kullanılmak kaydıyla 2 yataklı düzenlenebilir.) |
| Solunum İzolasyon Odası (***) |  | Zorunlu değil | Zorunlu değil | Dörtten fazla temas izolasyon odası için en az 1 adet (***) |
| Verilmesi Gereken Sağlık Hizmeti |  | 1-Orotrakeal entübasyon, 2-Torasentez, 3-Solunumsal ilaç uygulaması, 4-Defibrilasyon, 5-Kan gazı yorumlaması, 6-EKG yorumlaması, 7-Kardiyopulmoner resusitasyon. | 1. Seviyeye ilave olarak; 1-İnternal juguler ven kateterizasyonu ve/veya subklavyen ven kateterizasyonu ve/veya femoral ven kateterizasyonu, 2-Hemodiyaliz kateteri yerleştirilmesi işlemi, 3-Arteriyel kateterizasyon, 4-Lomber ponksiyon, 5-Beslenme tüpü takılması, 6-İnvaziv veya non invaziv mekanik ventilasyon, 7-Geçici Pacemaker. | 2. Seviyeye ilave olarak; 1-İleri hava yolu uygulamalarının yapılması, 2-Perkütan veya cerrahi trakeotomi, gastrostomi, enterostomi vb. 3-Servis içinde sürekli veya aralıklı hemodiyaliz veya hemofiltrasyon yapılması, 4-Gastrointestinal tüp. |
| Tıbbi Cihaz ve Donanım |  | 1-Her yatak için bir monitör (invaziv monitörizasyon gerekmez), 2-İki adet laringoskop, 3-Transport özelliği olan ventilatör, 4-Hastanede kolay ulaşılabilir defibrilatör, 5-Resusitasyon için gerekli donanım. | 1. Seviyeye ilave olarak; 1-Her yatak için tek kanallı basınç monitörizasyonu yapabilen invaziv bir monitör, 2-Her 2 yatak için bir ventilatör, (servis kapasitesi 6 yataktan büyük ise her 3 yatak için 1 ventilatör) 3-Hastanede portable röntgen cihazı, 4-İnfüzyon pompası, 5-Kan gazı cihazı (servise yakın olabilir), 6-Servis içerisinde defibrilatör, 7-Kesintisiz güç kaynağı, 8-Hastanede EKO yapabilen portabl USG cihazı. | 2. Seviyeye ilave olarak; 1-Her yatak için invaziv hemodinamik monitörizasyon yapabilecek bir monitör, 2-Her 4 yatak için üç ventilatör, 3-Kan, serum ve hasta ısıtma sistemleri, 4-Beslenme pompası, 5-Hastanede; sürekli venö-venöz, arterio-venöz hemofiltrasyon cihazı. |
| Personel Durumu | Uzman Tabip | 1-Anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı, 2-İç hastalıkları uzmanı, 3-Genel cerrahi uzmanı. | 1. Seviyeye ilave olarak; 1-Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı (*), 2-Nöroloji uzmanı (*), 3-Kardiyoloji uzmanı (*), 4-Göğüs hastalıkları uzmanı (*), 5-Mikrobiyoloji uzmanı veya enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı (*). | 2. Seviyeye ilave olarak; 1-Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı, 2-Nöroloji uzmanı, 3-Kardiyoloji uzmanı, 4-Göğüs hastalıkları uzmanı, 5-Mikrobiyoloji uzmanı veya enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, 6-İhtiyaç duyulacak branşlarda kolayca ulaşılabilecek uzman hekimler (*); (Radyoloji uzmanı, ortopedi ve travmatoloji uzmanı, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, kulak burun ve boğaz hastalıkları uzmanı, göz hastalıkları uzmanı, deri ve zührevi hastalıklar uzmanı, hematoloji uzmanı, nefroloji uzmanı, göğüs cerrahisi uzmanı,). |
|  | Hemşire (**) | Günün her saatinde, serviste 5 yatağa kadar bir hemşire/sağlık memuru ( İlave her 5 yatak için 1 hemşire/sağlık memuru ayrıca ilave edilir.) | Günün her saatinde, serviste her 3 yatak için en az bir hemşire/sağlık memuru | Günün her saatinde, serviste her 2 yatak için en az bir hemşire/sağlık memuru |
|  | Diğer |  |  | Hastanede fizyoterapist ve diyetisyen bulunması yeterlidir. |
| (*) Sağlık tesisinin kadrosunda bulunmaması durumunda, ihtiyaç halinde ve acil durumlarda kolayca ulaşılabilecek şekilde ilde veya ilgili hekimin çalıştığı kurum ve kuruluş ile protokol yapılmış olmak kaydıyla ve mutat vasıtalar ile ulaşılabilecek azami 2 saatlik mesafedeki ilde bulunması yeterlidir. |  |  |  |  |
| (**) Günün her saatinde, serviste yatan hasta (dolu yatak) sayısına uygun olarak hemşire/sağlık memuru bulunur. |  |  |  |  |
| (***) Bakanlık tarafından uygun görülen sağlık tesislerinde kurulur. |  |  |  |  |
| (****) Dahili yoğun bakım servisi, cerrahi yoğun bakım servisi, nöroyoğun bakım servisi, anestezi yoğun bakım servisi, kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım servisi, koroner yoğun bakım servisi, genel yoğun bakım servisi şeklinde adlandırılan erişkin yoğun bakım servisleri |  |  |  |  |