## Ek-5
(Değişik:RG-21/8/2020-31220) Ek-5
ÇOCUK YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNİN SEVİYE TESPİT, DENETİM VE DEĞERLENDİRME FORMU (*) (**)
Denetlenen Sağlık Tesisinin;
Adı:
İli:
Denetim Tarihi:
1 | I. TESCİL İŞLEMLERİ VE KOMİSYONUN TEŞKİLİ
2 | (2 ve 3. seviye için müşterek değerlendirilir.) | EVET | HAYIR | AÇIKLAMA
3 | Çocuk yoğun bakım servisinin daha önce tescili veya geçici tescili yapılmış mı? |  |  | (Tarih, sayı, seviye, yatak sayısı, branşı)
4 | Tescil komisyonu, müdürlüğün yetkilendireceği bir başkan ya da başkan yardımcısı başkanlığında, sağlık hizmetleri başkanlığından bir kişi, Çocuk yoğun bakım uzmanı tabip bulunamaması durumunda tercihen yoğun bakım konusunda deneyimli bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı tabibin ve ihtiyaç halinde ilgisine göre teknik personelin katılımı ile oluşturulmuş mu?
5 | Tescil komisyonunda çocuk enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı tabip bulunuyor mu? (Yoksa enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı tabip)
6 | İlde üniversite araştırma ve uygulama merkezi bulunuyorsa komisyona ilgili anabilim dalı başkanlığından bir temsilci dahil edilmiş mi?
7 | Çocuk Yoğun bakım servisinin seviyesi ve seviyesine göre ayrılan yatak sayısı Bakanlık planlamalarına uygun mu?
8 | Tescili yapılacak çocuk yoğun bakım servisi özel sağlık tesisi bünyesinde hizmet veriyorsa tescil edilecek yatak sayısı, faaliyet izin belgesinde yer alan yoğun bakımın türüne ve yatak sayısına uygun mu? ( Faaliyet izin belgesinde yazılı yatak sayısını aşamaz)
9 | II. ÇOCUK YOĞUN BAKIM SERVİSİNİN FİZİKİ ŞARTLARI
10 | (2 ve 3. seviye için müşterek değerlendirilir.) | EVET | HAYIR | AÇIKLAMA
11 | Servis; sağlık tesisindeki diğer birimlerden, hasta, ziyaretçi ve hastane personelinin genel kullanım alanlarından ayrı, tercihen asansör, ameliyathane, acil servis, laboratuvar ve görüntüleme birimlerine yakın olacak şekilde yapılandırılmış mı?
12 | Servisin girişinde ayrı bir ön geçiş alanı bulunuyor mu? (Aynı tür yoğun bakım servislerinin farklı seviyeleri için ön geçiş alanları ortak kullanılabilir)
13 | Hastaların yoğun bakım servisi ile ambulans girişi arasındaki naklinin hızla ve kolaylıkla sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılmış mı?
14 | Hastane içinde, tercihen servisin yakınında yeterli büyüklükte hasta yakınları için bilgilendirme, görüşme ve bekleme amacıyla uygun bir alan düzenlenmiş mi?
15 | Atıkların uzaklaştırılacağı, kirli malzeme ve cihazların geçici muhafazası, gerekirse temizlenebilmesi için içerisinde bir tezgah, lavabo, musluk, sabun, kağıt havlu ve ayakla kontrol edilebilen çöp kovası ile atık giderinin bulunduğu bir malzeme odası var mı?
16 | Malzeme odasının çıkışı, kirli malzemeler servis içerisinden geçirilmeyecek şekilde düzenlenmiş mi?
17 | Hasta alanları dışında, hasta bakımı için sık kullanılan malzemeler ile lüzumlu ilaç ve serumların muhafaza edileceği, direk ışıktan korunacak şekilde düzenlenmiş uygun bir depo alanı ayrılmış mı?
18 | Eczaneden hazır olarak temin edilemeyen ve servis içerisinde hazırlanması gereken ilaç ve infüzyonlar için destek alanı içerisinde ayrı bir hazırlama alanı oluşturulmuş mu?
19 | Servis içindeki tezgâh, dolap ve dolap kapakları, az ek yeri olan, kolay temizlenebilir, dış yüzeyleri yalıtılmış, nem geçirmez, hareketli cihaz ve eşyaların çarpmasına dayanıklı malzemeden yapılmış mı?
20 | Serviste hasta yataklarının bulunduğu alan içerisinde tuvalet bulunmaması gerektiği halde, bu alanlar içerisinde tuvalet inşa edilmiş mi?
21 | Servis girişinde en az 1 ve hasta alanında her 6 yatağa kadar en az 1 adet olacak şekilde, muslukları bulunan, suyun çevreye sıçramasını ve göllenmesini önleyecek genişlik ve derinlikte, sabun ve kâğıt havlu yeri olan lavabo ve sağlık çalışanlarının kolayca ulaşabileceği el antiseptiği bulunuyor mu?
22 | Duvar ve tavan yüzeylerinde kolay temizlenebilir, aşağıya parçacık dökülmeyecek nitelikte malzeme veya boya kullanılmış mı?
23 | Duvar yüzeyleri hareketli cihaz ve eşyaların çarpma noktalarında korumalı olacak şekilde yapılandırılmış mı?
24 | Zemin yüzeylerinde kolay kırılmaz, yüzeyi mat ve kaymayı önleyen, sık temizlemeye uygun ve mikroorganizma üremesini en aza indirgeyebilen, kimyasallara gerek duyulmadan ve kolayca temizlenebilir, antistatik özellikte malzeme kullanılmış mı?
25 | Penceresi bulunan servislerde pencerenin açılmaz nitelikte olması ve hasta alanlarının gün ışığı alması sağlanmış mı?
26 | Penceresi bulunan servislerde hastaların, damar içi (IV) sıvıların, monitör ve ekranların gün ışığından doğrudan etkilenmemesi, hastaların mahremiyetini sağlamak için gerekli düzenlemeler yapılmış mı?
27 | Servis ışıklandırması hastanın cildini en iyi şekilde gösterebilecek, yansıma ve gölgeleme yapmayacak biçimde tesis edilmiş mi?
28 | Serviste hastaların sürekli gözetim ve izlenmesine uygun, merkezi konumda bir alan ayrılmış mı?
29 | Her yatağın yanında hasta takip formlarının ve dosyalarının tutulduğu ve muhafaza edildiği bir düzenek bulunuyor mu?
30 | Serviste izolasyon odası dahil, her yatak için ayrı olmak üzere zeminde olmayan hasta başı en az 12 çıkışlı elektrik paneli, 2 basınçlı hava çıkışı, 2 oksijen çıkışı ve 2 vakum sistemi bulunacak şekilde düzenlenmiş mi?
31 | Servisteki muslukların dirsek veya ayakla kontrol edilmesi veya otomatik açılır kapanır olması tercih edilmiş mi?
32 | Servis; mümkün olduğunca her hastaya ve yakınlarına özel bir ortam ayrılabilecek şekilde düzenlenmiş mi?
33 | Destek alanları hariç, yataklar arasındaki mesafe en az 2 m olacak şekilde, her yatak için en az 12 m² alan ayrılmış mı?
34 | Yoğun bakım yatakları arasında gerektiğinde kullanılmak üzere kolay temizlenebilir bir ayırma düzeneği bulunduruluyor mu?
35 | Yoğun bakım servisinin bulunduğu katta, hasta alanı haricinde olmak kaydıyla, sürgü ve idrar kapları için temizleme ve muhafaza alanı ile tek kullanımlık malzemeler için kullanım öncesi muhafaza alanı ayrılmış mı?
36 | III. ÇOCUK YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE ENFEKSİYON KONTROLÜ
37 | (2 ve 3. seviye için müşterek değerlendirilir.) | EVET | HAYIR | AÇIKLAMA
38 | Serviste 11/08/2005 tarihli ve 25903 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği doğrultusunda etkin enfeksiyon kontrol programları uygulanıyor mu?
39 | (2 ve 3. seviye için müşterek değerlendirilir) | EVET | HAYIR | AÇIKLAMA
40 | Yoğun bakım servisinde merkezi havalandırma veya fiziki altyapı yetersizliği nedeniyle merkezi havalandırma sistemi kurulamamışsa merkezi havalandırma özelliklerine haiz lokal havalandırma sistemi kullanılıyor mu?
41 | (3. seviye için değerlendirilir.) | EVET | HAYIR | AÇIKLAMA
42 | En az % 90 filtrasyon sağlayan, saatte asgari 6 kez dış hava değişimi yapabilen, sıcaklığın 22-26˚C, bağıl nemin % 30-60 arasında ayarlanabildiği, Bakanlıkça belirlenen ulusal standarda uygun, merkezi havalandırma sistemi veya fiziki altyapı yetersizliği nedeniyle merkezi havalandırma sistemi kurulamamışsa merkezi havalandırma özelliklerine haiz lokal havalandırma kurulmuş mu?
43 | Merkezi havalandırma veya lokal havalandırma sisteminin validasyonu sağlanmış mı?
44 | Merkezi havalandırma veya lokal havalandırma sisteminin düzenli olarak fiziksel ve mikrobiyolojik kontrolleri gerçekleştirilerek, performans kalifikasyon uygunluğu izlenerek kayıt altına alınıyor mu?
45 | Merkezi havalandırma veya lokal havalandırma sisteminin standardizasyonu yetkili kuruluşlara yaptırılmış mı?
46 | IV. İZOLASYON ODASI
47 | (3. seviye için değerlendirilir.) | EVET | HAYIR | AÇIKLAMA
48 | En az bir adet temas izolasyon yatağı bulunuyor mu?
49 | İlk 12 yatağa kadar bir adet, 12 yatak ve üzerinde her altı yatağa kadar ilave bir adet temas izolasyon yatağı oluşturulmuş mu?
50 | Temas izolasyon odası tek yataklı olarak düzenlenmiş mi? (Aynı hastalık grubuna ait hastaların kullanabilmesi için iki yataklı düzenlenebilir ancak fiziki şartlar iki yatağa uygun olarak oluşturulmalıdır.)
51 | Temas izolasyon odası için giriş alanı dahil, en az 15 m² alan ayrılması sağlanmış mı?
52 | Temas izolasyon odalarının giriş kapıları, ortak yoğun bakım alanına açılıyor mu? (ortak koridora açılabilir ancak ortak yoğun bakım alanına açılmaması gerekir)
53 | Temas izolasyon odasının giriş kapısının hemen dışında musluk ve lavabo bulunuyor mu?
54 | Bakanlık tarafından uygun görülen sağlık kuruluşlarında; 3. seviye çocuk yoğun bakım servislerinde havanın %100’ünü dışarı atabilen en az bir negatif basınçlı solunum izolasyon odası tesis edilmiş mi?
55 | Negatif Basınçlı solunum izolasyon odalarının duvarları, tavanı ve zemini sızdırma olmayacak şekilde tasarlanmış mı?
56 | Negatif Basınçlı solunum izolasyon odalarının tüm çıkış kapılarının kendiliğinden kapanabilir nitelikte olması sağlanmış mı?
57 | Negatif Basınçlı solunum izolasyon odasında acil iletişim ve uzaktan hasta monitörizasyon sisteminin bulunması sağlanmış mı?
58 | Negatif basınçlı solunum izolasyon odasında odanın basınç durumunu sürekli olarak izlemeyi sağlayan oda içi basıncın dış ortama göre kıyaslanabildiği monitorizasyon sistemi var mı?
59 | Sağlık tesisinde, hemşire sayısı yeterli ve uzaktan monitorizasyon sistemi bulunmuyor ise izolasyon odası için ayrı hemşire görevlendirmesi yapılmış mı?
60 | V. ÇOCUK YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
61 | (2 ve 3. seviye için müşterek değerlendirilir.) | EVET | HAYIR | AÇIKLAMA
62 | Kontrol noktaları servis girişine yakın ve görülebilecek şekilde yapılandırılmış mı?
63 | Günün her saatinde görevli personel dışında ilgisi olmayan kişilerin servise girmesinin engellenmesi amacıyla kontrollü geçiş özelliği olan kapılar var mı?
64 | Güvenlik önlemleri alınırken görevli personel, hasta, hasta yakını, aile ve bebeklerin rahatlığı ve mahremiyetinin korunmasına dikkat edilmiş mi?
65 | Tüm elektrik çıkışları ortak bir zemine monte edilmiş mi?
66 | Kabul edilebilir kaçak miktarının, koruyucu uygulama standartlarına ve donanım kalitesi standartlarına uygun olması sağlanmış mı?
67 | Personel muhtemel elektrik tehlikeleri konusunda bilgilendirilmiş mi?
68 | Yangından korunma mevzuatı çerçevesinde gerekli önlemler alınmış mı?
69 | Servis; hastaların acil ve afet durumlarında kolayca tahliye edilmesine imkân verecek katlarda yapılandırılmış mı?
70 | VI. ÇOCUK YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE SORUMLU UZMAN TABİP GÖREVLENDİRİLMESİ VE PERSONEL EĞİTİMİ
71 | (2 ve 3. seviye için müşterek değerlendirilir.) | EVET | HAYIR | AÇIKLAMA
72 | Çocuk yoğun bakım servislerinde çocuk yoğun bakım uzmanı, bulunmaması durumunda, tercihen Bakanlıkça düzenlenen çocuk yoğun bakım eğitimi almış bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı veya bir çocuk cerrahisi uzmanı görevlendirilmiş ve ilgiliye tebligat yapılmış mı?
73 | Çocuk yoğun bakım servisinde görevlendirilen sorumlu uzman tabip, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve ebelerin Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yoğun bakım ve resüsitasyon eğitimleri almaları sağlanmış mı? (sağlayamayanlar için 31/12/2022 tarihine kadar muafiyet söz konusudur.19 uncu maddenin 1 inci fıkrası uyarınca uzman tabiplerde eğitim şartı aranmaz)
74 | VII. ÇOCUK YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE NÖBET HİZMETLERİ
75 | (2 ve 3. seviye için müşterek değerlendirilir.) | EVET | HAYIR | AÇIKLAMA
76 | Çocuk yoğun bakım servisinde nöbet hizmetleri, 16/10/2009 tarihli ve 27378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin ilgili hükümleri çerçevesinde düzenleniyor mu?
77 | Sorumlu uzman tabip mesai saatleri içinde yoğun bakım servisinde görev yapıyor mu?
78 | Sorumlu uzman tabip mesai saatleri dışında yoğun bakım icap nöbeti tutuyor mu?
79 | Sorumlu uzman tabip zorunlu haller dışında nöbet hizmeti ile yükümlendirilmemesi gerektiği halde nöbet hizmeti ile görevlendiriliyor mu?
80 | Yeterli sayıda uzman tabip bulunmayan özel sağlık tesislerinde müstakil branş nöbeti hizmetlerinin yürütülebilmesi için; ilgili uzmanlık dalında en az üç uzman tabip bulunuyor mu? (bu uzmanlık dalındaki normal poliklinik, klinik, ameliyat ve benzeri rutin hizmetlerin aksatılmaması ve ilgili uzmanlık dallında 24 saat uzman tabip bulundurulacağının hastane yönetimi tarafından taahhüt edilmesi gerekir.)
81 | Çocuk yoğun bakım servisi, tıpta uzmanlık eğitimi veren bir üniversite hastanesi veya eğitim ve araştırma hastanesi bünyesinde hizmet veriyorsa yoğun bakım servis nöbeti, bu alanda uzmanlık eğitimi görenler ile bu birime rotasyona gelen uzmanlık eğitimi görenler tarafından, ilgili dalın öğretim üyesi, öğretim görevlisi, eğitim görevlisi veya eğitim sorumlusunun gözetiminde yürütülüyor mu?
82 | VIII. ÇOCUK YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE HASTA KABUL VE YATIŞ İŞLEMLERİ
83 | (2 ve 3. seviye için müşterek değerlendirilir.) | EVET | HAYIR | AÇIKLAMA
84 | Sağlık tesisi yönetimi Acil Sağlık Hizmetleri Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemine veri aktaracak yapıya sahip hastane otomasyon sistemini oluşturmuş mu? İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi-Hastane Entegrasyon Programına dâhil olarak bilgiler anlık güncelleniyor mu? Sağlık tesislerinde bulunan yoğun bakım servislerinin seviyesi ile boş ve dolu yatak sayıları Acil Sağlık Hizmetleri Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemine giriliyor mu?
85 | Yoğun bakım servisine hasta yatışı, taburcu veya kurum dışına sevk işlemleri diğer kliniklerde olduğu gibi gerektiğinde doğrudan yapılabiliyor mu?
86 | Diğer kliniklerden yoğun bakım servislerine yatışına karar verilen hastaların, ilgili klinikten çıkışı ve yoğun bakım servisine girişi yapılarak yoğun bakım servisinin kendi hastası olarak kayıtları yapılıyor mu? (Yoğun bakım servisinden kliniğe alınacak hastaların yine aynı usulle bu servislerden çıkış işlemi gerçekleştirilerek ilgili kliniğe yatış kaydı yapılır.)
87 | Yoğun bakım ihtiyacı bulunan hastaların; erişkin, çocuk ve ilgili branş yoğun bakım hastası olup olmadığına bakılmaksızın, sağlık tesisinin, ilgili dal uzman tabibi mevcudu, tıbbi donanım ve boş yatak bakımından hastanın tıbbi durumunun gerektirdiği tıbbi bakım ve tedaviyi sağlayabilecek seviye ve şartları taşımasına rağmen hastanın başka sağlık tesisine sevki yapılıyor mu? (Bu hastaların sevk edilmemesi ve yoğun bakım hizmetinin, kalp ve damar cerrahi yoğun bakım servisleri hariç, öncelikle ilgili sağlık tesisinde boş bulunan yoğun bakım yataklarından birisine yatırılarak verilmesi sağlanır.)
88 | Alt seviyede veya boş yoğun bakım yatağı bulunmaması durumunda, takip ve tedavileri, seviyelerine uygun yatak bulununcaya veya uygun bir sağlık tesisine sevk edilinceye kadar daha üst seviyedeki yoğun bakım yataklarına yatırılarak sağlanan hastalara verilen tüm hizmetler, hastanın epikrizinde belirtilen seviyesi üzerinden değerlendiriliyor mu? (Periyodik denetimlerde değerlendirilecektir.)
89 | Üst seviyede veya boş yoğun bakım yatağı bulunmaması durumunda, takip ve tedavileri, seviyelerine uygun yatak bulununcaya veya uygun bir sağlık tesisine sevk edilinceye kadar daha alt seviyedeki yoğun bakım yataklarına yatırılarak sağlanan hastalara verilen tüm hizmetler, yatırıldıkları yatak seviyesi üzerinden değerlendiriliyor mu? (Periyodik denetimlerde değerlendirilecektir.)
90 | Yoğun bakım servisinin hasta yatış ve çıkış işlemleri, istatistiklerin tutulması ve servisle ilgili tüm iş ve işlemler diğer servislerde olduğu gibi yürütülüyor mu?
91 | IX. ÇOCUK YOĞUN BAKIM SERVİSİ TIBBİ CİHAZ VE DONANIM ASGARİ STANDARDI
92 | (2. seviye için değerlendirilir.) | EVET | HAYIR | AÇIKLAMA
93 | Her yatak için bir monitör bulunuyor mu?
94 | Çocuk için uygun en az 2 adet pediatrik ventilatör (ayrıca ilave her 3 yatak için 1 adet olmak üzere) bulunuyor mu?
95 | (2 ve 3. seviye için müşterek değerlendirilir.) | EVET | HAYIR | AÇIKLAMA
96 | Serviste en az bir adet invaziv basınç ve endtidal CO2 özellikli monitör bulunuyor mu?
97 | Transport monitörü bulunuyor mu?
98 | En az 2 adet laringoskop (ayrıca ilave her 4 yatak için 1 adet) bulunuyor mu?
99 | Her yatak için en az 1 balon-maske bulunuyor mu?
100 | Hastanede portable röntgen cihazı bulunuyor mu?
101 | Hastanede portable ultrason cihazı bulunuyor mu?
102 | Kan gazı cihazı (servise yakın olabilir) bulunuyor mu?
103 | Serviste EKG bulunuyor mu?
104 | Serviste defibrilatör bulunuyor mu?
105 | İnfüzyon pompaları bulunuyor mu?
106 | Beslenme pompaları bulunuyor mu?
107 | Kesintisiz güç kaynağı bulunuyor mu?
108 | Hastanede BT bulunuyor mu?
109 | Hastanede EEG cihazı bulunuyor mu?
110 | Hastanede pediatrik problu EKO cihazı bulunuyor mu?
111 | Hastanede Hemofiltrasyon-Plazmaferez cihazları bulunuyor mu?
112 | Transport ventilatör bulunuyor mu?
113 | (3. seviye için değerlendirilir.) | EVET | HAYIR | AÇIKLAMA
114 | Her yatak için invaziv hemodinamik monitörizasyon yapabilecek bir monitör bulunuyor mu?
115 | Her 4 yatak için üç pediatrik ventilatör bulunuyor mu?
116 | Kan, serum ve hasta ısıtma sistemleri bulunuyor mu?
117 | Enjektör pompaları bulunuyor mu?
118 | X. ÇOCUK YOĞUN BAKIM SERVİSİ YATAK SAYISI VE PERSONEL DURUMU
119 | (2 ve 3. seviye için müşterek değerlendirilir.) | EVET | HAYIR | AÇIKLAMA
120 | Serviste en az 4 yatak bulunuyor mu?
121 | Hastanede çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı tabip bulunuyor mu?
122 | Hastanede anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı tabip bulunuyor mu?
123 | Hastanede çocuk cerrahisi uzmanı tabip bulunuyor mu?
124 | Hastanede mikrobiyoloji uzmanı veya enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı tabip bulunuyor mu? (Sağlık tesisinin kadrosunda bulunmaması durumunda, ihtiyaç halinde ve acil durumlarda kolayca ulaşılabilecek şekilde ilde veya ilgili hekimin çalıştığı kurum ve kuruluş ile protokol yapılmış olmak kaydıyla ve mutat vasıtalar ile azami 2 saatlik mesafedeki ilde bulunması yeterlidir.) (2. Seviye için değerlendirilir.)
125 | (2. seviye için değerlendirilir.) | EVET | HAYIR | AÇIKLAMA
126 | Serviste günün her saatinde, yatan hasta (dolu yatak) sayısına uygun olarak her üç yatak için en az bir hemşire veya eşdeğer sağlık memuru bulunuyor mu?
127 | (3. seviye için değerlendirilir.) | EVET | HAYIR | AÇIKLAMA
128 | Beyin ve sinir cerrahisi, ortopedi ve travmatoloji, kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı tabip bulunuyor mu? (Sağlık tesisinin kadrosunda bulunmaması durumunda, ihtiyaç halinde ve acil durumlarda kolayca ulaşılabilecek şekilde ilde veya ilgili hekimin çalıştığı kurum ve kuruluş ile protokol yapılmış olmak kaydıyla ve mutat vasıtalar ile azami 2 saatlik mesafedeki ilde bulunması yeterlidir.)
129 | Hastanede 24 saat nöbetçi çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı tabip bulunuyor mu?
130 | Hastanede çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı bulunuyor mu? (bulunmaması halinde mikrobiyoloji uzmanı veya enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı)
131 | Serviste günün her saatinde , yatan hasta (dolu yatak) sayısına uygun olarak, her iki yatak için en az bir hemşire veya eşdeğer sağlık memuru bulunuyor mu?
(*) Yataklı sağlık tesisindeki her seviye ve branştaki çocuk yoğun bakım servisi için ayrı form düzenlenecektir. Bu form, Tebliğ'in 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak denetimlerde de kullanılır.
(**) Sağlık tesisleri; tescil işlemleri sırasında çocuk yoğun bakım servislerinde görevlendirilen uzman tabip, tabip, ebe ve hemşire listesini sağlık tesisinde görevli tüm uzman tabip, tabip, ebe ve hemşire personel listesi ile birlikte Komisyona ibraz etmekle yükümlüdür. Listelerin ilgili sağlık tesisi yönetimi tarafından onaylanmış olması şartı aranır.
Değerlendirme Sonucu:
2. Seviye Çocuk Yoğun Bakım Servisi: Uygun □ Uygun Değil □ Açıklama:
3. Seviye Çocuk Yoğun Bakım Servisi: Uygun □ Uygun Değil □ Açıklama:
Tescili Uygun görülen Çcuk Yoğun Bakım Servisinin Branşı, Seviyesi, Yatak Sayısı Belirtilecek:
Komisyonunun görüşleri:
Komisyon Üyeleri:
Üye Üye Üye
Adı-Soyadı (imza) Adı-Soyadı (imza) Adı-Soyadı (imza)
Üye Üye Komisyon Başkanı
Adı-Soyadı (imza) Adı-Soyadı (imza) Adı-Soyadı (imza)